El uso de lentes de contacto es una alternativa segura y eficaz para la corrección de los defectos de refracción (miopía, hipermetropía y/o astigmatismo) e incluso de la vista cansada (presbicia) pero precisa de unos cuidados tanto por el adaptador (Óptico-Optometrista) como por el usuario.

Es por ello que antes de prescribir y dispensar las lentes de contacto se ha realizado una exploración y un proceso de adaptación con el fin de asegurar la indicación de las lentes más adecuadas. En el proceso de adaptación se tienen en cuenta varios factores y medidas tanto oculares como visuales y será diferente en función de cada caso, de las necesidades particulares, graduación a corregir y del tipo de lente indicada. Aunque la adaptación se realice correctamente, si el  usuario realiza un mal uso de las lentes, limpieza deficiente, uso de agua o productos no adecuados o ausencia de revisiones periódicas (por ejemplo mediante la compra de lentes de contacto sin realizar una revisión ocular por un profesional), pueden producirse complicaciones en sus ojos, que en ocasiones pueden ser graves.

EL OBJETIVO de esta guía es facilitarle la información necesaria para conseguir un porte cómodo y seguro de sus lentes de contacto, por lo que resulta IMPRESCINDIBLE que cumpla las normas y consejos que le han sido transmitidos como usuario de lentes de contacto para preservar la integridad de su salud ocular, pues su Óptico-Optometrista no será responsable de las consecuencias adversas debidas al incumplimiento de las normas y consejos que le han sido comunicados durante la adaptación de sus lentes de contacto.

¿A quién va dirigida esta guía?

Usuarios de lentes de contacto rígidas permeables al gas (RPG o rígidas)

¿Qué va a encontrar en esta Guía?

| 1.- Información General | 4.- Horario de uso | 7.- Limpieza de lentes RPG |
| --- | --- | --- |
| 2.- Respuesta normal | 5.- Visitas de revisión | 8.- Preguntas frecuentes |
| 3.- Respuesta anormal | 6.- Manejo de las lentes RPG |  |

| 1. | Información General, común a TODO TIPO de lentes de contacto: |
| --- | --- |

Qué hacer con sus lentes de contacto:

- Acuda a revisiones con su profesional de la visión de forma habitual. Las revisiones regulares son importantes para detectar posibles complicaciones o efectos secundarios precozmente y adoptar las medidas necesarias si son requeridas.

- Lávese y séquese bien las manos y antes de manejar sus lentes de contacto.

- Limpie y desinfecte sus lentes como le ha explicado su profesional de la visión.

- La limpieza de las lentes SIEMPRE debe hacerse cuando se las quite (después de su uso), NO cuando se las vaya a poner (al iniciar su uso).

- Después de ponerse las lentes, limpie el estuche todos los días con la solución de aclarado y séquelo con un pañuelo de papel.

- Cambie el estuche con regularidad,  mínimo cada tres meses.

- Uso ocasional: Cuando las lentes hayan estado más de dos días en el estuche sin ser usadas, previamente a su uso se debe realizar  una limpieza y desinfección completa con su sistema de mantenimiento.

- Ciertos medicamentos, como los antihistamínicos, anticonceptivos orales, anticongestivos, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes, etc., pueden causar sequedad ocular, visión borrosa o molestias en el uso de las lentes de contacto. De igual manera, durante la menstruación, gestación, lactancia, menopausia o la ingesta de anticonceptivos orales se producen importantes cambios hormonales que afectan al metabolismo. En algunos casos estas alteraciones también pueden probar algún tipo de intolerancia en el uso de lentes de contacto.  Si experimenta cualquiera de estos síntomas, consulte con su Óptico-Optometrista.

- Antes de usar cualquier tipo de gotas oculares, INCLUÍDO el uso de lágrimas artificiales, para aliviar la sequedad ocular, consulte siempre con su Óptico-Optometrista.

- Si al ponerse las lentes de contacto nota alguna molestia o su visión es borrosa, realice las siguientes comprobaciones: Verifique el centrado de la lente, puede que la lente no esté centrada en el ojo. Para hacerlo, manipule suavemente la lente de contacto hacia el centro con el ojo abierto, utilizando la presión del dedo sobre el borde del párpado superior o inferior (empujando la lente con el párpado, NUNCA directamente con el dedo sobre la lente de contacto). Si la lente se encuentra en la posición correcta, verifique la integridad de la lente de contacto, para ello retírela y observe si tiene alguna alteración. Si la lente está rota o dañada no debe ponérsela en el ojo. Si existen partículas de  maquillaje o depósitos límpiela según las instrucciones suministradas. Si a pesar de todo, las molestias persisten, no se ponga las lentes y acuda a su Óptico-Optometrista.

- Si nota algún problema en los ojos (dolor, enrojecimiento, secreciones o legañas, disminución de la visión) retírese las lentes y contacte lo antes posible con su profesional.

Qué no debe hacer con sus lentes de contacto:

- No reutilice la solución de limpieza que se encuentra en el estuche de un día para otro, guarde siempre las lentes en solución nueva y limpia. La efectividad desinfectante de la solución es limitada en el tiempo.

- NUNCA limpie o aclare sus lentes con agua del grifo y jamás use saliva para tal fin, puesto que además de deteriorar la lente, se corre el riesgo de crear importantes problemas para la salud de sus ojos.

- No se bañe con las lentes de contacto, y menos aún en ríos, lagos y pantanos,  puesto que existe un riesgo importante de contaminación de las lentes de contacto por patógenos potencialmente agresivos, y por tanto, de padecer una infección ocular MUY GRAVE. Para evitar riesgos, puede usar gafas de natación que aseguren que los ojos no entran en contacto con el agua exterior, o en su defecto, usar gafas de natación con graduación, que permiten prescindir de las lentes de contacto y bañarse de forma mucho más segura.

- No se duche con sus lentes de contacto puestas. Está totalmente desaconsejado llevar lentes de contacto en una sauna, debido a que puede provocar alteraciones de su salud ocular.

- No duerma con sus lentes de contacto salvo que le hayan indicado que puede hacerlo y le hayan adaptado unas lentes de contacto aprobadas para su uso durante el sueño. La salud ocular puede verse afectada con lesiones en la córnea al no recibir el oxígeno suficiente que pueden afectar a la visión e incluso imposibilitar el uso de lentes de contacto en el futuro. Sólo algunas lentes de contacto disponen de las especiales propiedades que permiten poder dormir con ellas, y sólo podrán hacerlo aquellos usuarios que hayan superado con éxito las pruebas y se sometan a controles periódicos por su Óptico-Optometrista. Si se ha quedado dormido con sus lentes de forma accidental, asegúrese que no se han quedado adheridas en el ojo (se mueven fácilmente cuando se las empuja con el dedo) y retíreselas, dejando descansar al ojo durante unas horas. Si las lentes están adheridas, hidrate la superficie de sus ojos con lágrimas artificiales antes de manipular y retirar sus lentes de contacto.

- No cambie de líquidos de limpieza sin que su profesional se lo haya recomendado. Las soluciones de mantenimiento, aunque pueda parecer que tienen finalidades similares, están compuestas por productos químicos bactericidas, neutralizantes y conservantes que pueden afectar al material de las lentes y al metabolismo de la superficie del ojo.

- Nunca sobreutilice sus lentes de contacto más allá del período de uso recomendado. Las lentes tienen un ciclo de vida eficaz para proporcionar un uso seguro para su salud ocular. El uso de lentes de contacto por encima del plazo programado se asocia con complicaciones oculares serias que en algunos casos pueden impedir que Ud. continúe usando sus lentes de contacto a medio y largo plazo,  además de las posibles alteraciones crónicas de su salud ocular.

- No utilice excesivamente sus lentes de contacto. Tenga siempre disponibles unas gafas con la graduación actualizada para evitar una utilización excesiva o si éstas deben ser reemplazadas. Aunque las lentes de contacto sean su corrección visual favorita, las gafas actualizadas son un soporte fundamental.

Nunca utilice una lente de contacto cuando tenga una pequeña rotura, aunque sea por poco tiempo. Las pequeñas roturas pueden provocar lesiones muy importantes en el ojo, aunque la visión sea perfecta.

| 2. | Respuesta NORMAL al uso de lentes de contacto RPG o Rígidas |
| --- | --- |

El proceso de adaptación o aclimatación de sus ojos a este tipo de lentes de contacto requiere un plazo de tiempo variable, siendo por término medio entre 15 días y un mes.

Durante ese periodo es normal que note el roce de la lente o lagrimeo y notar las lentes de contacto (puede ser normal notar una más que otra) y que se vea diferente que con las gafas.

| 3. | Respuesta ANORMAL al uso de lentes de contacto RPG o Rígidas |
| --- | --- |

Síntomas como dolor o enrojecimiento, secreciones o legañas, visión borrosa y disminución de la visión que no mejora incluso después de retirar las lentes de contacto deben considerarse como una respuesta anormal a sus lentes de contacto RPG o rígidas. Si en algún momento nota algún síntoma de estos o algún otro que le parece extraño, retírese las lentillas y póngase en contacto con su Óptico-Optometrista.

| 4. | Horario de uso |
| --- | --- |

Al iniciarse en el uso de lentes de contacto, su adaptador le indicará unas pautas de uso. Es frecuente empezar aumentando progresivamente las horas de uso diario de sus lentes de contacto para que su ojo se habitúe a su uso, ya que de otra forma el uso brusco y excesivo de las lentes de contacto puede causarle enrojecimiento e inflamación ocular.

Si es la primera vez que utiliza estas lentes de contacto, no se aconseja su uso más  del tiempo inicial recomendado por su óptico-optometrista, aunque no tenga ningún problema. Posteriormente se aconseja que durante la primera semana aumente progresivamente el porte de las lentes de contacto según la pauta indicada por su profesional. A partir de esta primera semana, puede utilizarlas hasta el máximo de horas que su Óptico-Optometrista le haya indicado, si bien en términos generales no se recomienda portar las lentes más de 8-10 horas diarias.

Si ya es usuario de lentes de contacto RPG o rígidas, utilícelas con el horario habitual salvo que en consulta se le hayan dado otras instrucciones, si bien en algunas ocasiones (por ejemplo el cambio de tipo de lente de contacto) se puede recomendar un uso progresivo como el anteriormente descrito.

| 5. | Visitas de revisión |
| --- | --- |

Debe acudir a revisión de sus lentes de contacto de forma habitual, solo así se podrán detectar y evitar problemas o complicaciones que pueden provocar el abandono del uso de las lentes de contacto y/o alteraciones graves de su salud ocular en general. La frecuencia de las revisiones le será indicada en consulta, no obstante nunca debe ser mayor a un año.

Cuando acuda a revisión, se recomienda hacerlo con sus lentes de contacto puestas las horas que las utilice habitualmente o al menos 3-4 horas antes. De esta manera se comprobará el estado de las lentes de contacto y la salud de sus ojos. Piense que si hay problemas leves, el acudir a consulta con las lentillas puestas durante unas horas puede ayudar al diagnóstico de su problema.

|  | SU PRÓXIMA REVISIÓN: |  |
| --- | --- | --- |

| 6. | Manejo de las lentes de contacto RPG o Rígidas |
| --- | --- |

Higiene de las manos

Recuerde lavarse SIEMPRE con jabón y aclarar con agua las manos antes de manejar las lentes. Es recomendable usar jabones neutros, ya que los que contienen hidratantes, aceites o perfumes pueden dejar una película en las manos que pasará a las lentillas, pudiendo irritar los ojos. Seque bien las manos con una toalla que no suelte hilos o pelusas antes de tocar las lentillas. Recuerde que ningún tipo de lente de contacto debe entrar NUNCA en contacto con el agua del grifo.

Hasta que aprenda a manejar sus lentes con soltura, es recomendable que mantenga las uñas cortas y limadas, para evitar dañarlas o romperlas.

Aclarado de las lentes

Empiece siempre con la lente del ojo derecho para evitar cambiarlas de ojo.

Saque la lentilla del estuche, póngala en la palma de la mano y aclárela con la solución de aclarado que se le ha facilitado antes de insertarla (Solución única para lentes rígidas,  Solución Salina o suero fisiológico). Existen líquidos que no precisan aclarado antes de insertar las lentes, consulte con las instrucciones de uso de su sistema de limpieza y mantenimiento.

Inspección de las lentes

Ponga la lentilla en la yema del dedo índice y asegúrese de que no tiene partículas o roturas antes de ponérsela.

Inserción de las lentes de contacto

Ponga la lente en la yema del dedo índice de la mano, asegúrese de que el dedo está seco ya que la lente se separará más fácilmente de un dedo seco que de uno húmedo.

Sujete el párpado superior con el dedo índice de la mano que no está sujetando la lentilla y el inferior con el dedo medio de la mano que tiene la lente. Acerque el dedo despacio hacia el ojo mientras mira de frente hasta que la lente se quede en la córnea. No parpadee hasta que la lente esté bien situada, pues de otra forma cuando cierre el ojo la lentilla puede desplazarse fuera del ojo.

Suelte suavemente los párpados (primero el inferior y luego el superior) y cierre el ojo despacio para evitar que la lente pueda desplazarse o incluso caerse fuera del ojo.

Repita este procedimiento con la lente del ojo izquierdo.

Retirada de las lentes de contacto

Lavar y secar las manos antes de manejar las lentes. Con el ojo abierto, presione suavemente el párpado superior con la yema del dedo índice de una mano en su zona central próxima a las pestañas. Haga lo mismo con el párpado inferior y el índice de la otra mano. Cierre los párpados presionando suavemente sobre el globo ocular y la lente saldrá.

| 7. | Limpieza de las lentes de contacto RPG o Rígidas |
| --- | --- |

Los sistemas más comúnmente utilizados para limpiar lentes rpg o rígidas constan de un jabón o limpiador, una solución de aclarado y una solución conservante o humectante. Seleccionar un sistema u otro depende de muchos factores que su Óptico-Optometrista ha tenido en cuenta a la hora de recomendarle el suyo, por esta razón es importante que siga sus indicaciones. A continuación se detallan las normas generales de uso de cada uno de ellos:

( Limpieza: después de quitarse las lentes coloque la lente hacia arriba en la palma de la mano y ponga unas gotas de jabón o limpiador en la parte cóncava de la misma. Frote suavemente con el dedo índice de la otra mano la superficie interna de las lentillas (la parte externa se frota simultáneamente contra la palma de la mano) durante 20 ó 30 segundos asegurándose que se produce abundante espuma. Este tipo de limpieza elimina grasas y moco que se depositan en la superficie de la lente de contacto y son difíciles de eliminar de otra forma.

( Aclarado: aplique un abundante chorro de la solución de aclarado (Solución única de lentes rígidas, Solución salina ó suero fisiológico) para retirar el jabón y los detritus eliminados en el paso anterior.

( Desinfección: el proceso de desinfección tarda unas 4 ó 6 horas, por lo que habitualmente este proceso se realiza por la noche. Una vez limpias las lentes, guárdelas en el estuche con solución conservante o humectante nueva asegurándose de que toda la superficie de la lente está cubierta con líquido. Recuerde cambiar la solución conservante cada día, pues su efectividad  desinfectante es limitada en el tiempo. No reutilice las soluciones de limpieza que se encuentra en el estuche de un día para otro, guarde siempre las lentes en solución nueva y limpia.

( Limpieza enzimática: este tipo de limpieza elimina las proteínas que, de otra manera, se quedarían adheridas a la superficie de la lente de contacto, y que no puede ser eliminadas con el jabón o limpiador. Normalmente tiene una presentación en forma de pastillas aunque también existen presentaciones líquidas. Previa a la limpieza enzimática debe realizarse la limpieza diaria de manera previamente escrita, y posteriormente se disolverá el agente enzimático en solución (de aclarado o de desinfección, dependiendo del caso o el producto específico, con lo cual se recomienda consultar el prospecto). Este proceso puede durar entre 2 y 6 horas, por lo que normalmente se realiza por la noche. Tras la limpieza enzimática se recomienda aclarar bien las lentes antes de colocarlas en el ojo.

En su caso, debe realizar la limpieza enzimática con la siguiente frecuencia: _____________________________ y con el siguiente producto: ____________________________________________

( Limpieza del estuche: Un estuche sucio puede contaminar sus lentes de contacto con bacterias o gérmenes, por esto es importante la higiene diaria del estuche. Una vez que se haya puesto las lentes de contacto, debe limpiar el estuche todos los días con la solución de aclarado que se le ha facilitado y secarlo con un pañuelo de papel. Recuerde cambiar el estuche con cierta regularidad (mínimo cada tres meses).

( Uso ocasional: Cuando las lentes hayan estado más de dos días en el estuche sin ser usadas, debe realizar previamente al nuevo uso, una limpieza y desinfección completa con su sistema de mantenimiento al menos 24 horas antes de ponérselas de nuevo. Si prevé que va a estar un periodo prolongado de tiempo (semanas o meses) sin usar sus lentes RPG o rígidas, puede limpiarlas de forma habitual y posteriormente conservarlas en el estuche portalentes en seco. Cuando vaya a reiniciar su uso, es necesario volver a limpiar las lentes y guardarlas en la solución conservante al menos 24 horas antes de ponerlas de nuevo en sus ojos.

| 8. | Preguntas frecuentes |
| --- | --- |

- ¿Puedo practicar deportes con mis lentes de contacto?: Las lentes de contacto rígidas permeables al gas (en general) no son las más adecuadas para la realización de deportes de contacto, que requieran movimientos, saltos, etc., ya que pueden desplazarse o salirse del ojo con cierta facilidad. Si usted realiza algún deporte de forma habitual comuníqueselo a su Óptico Optometrista para seleccionar la lente más adecuada.

- ¿Puedo aplicarme lágrimas artificiales durante el uso de mis lentes de contacto?: Puede utilizar lágrimas artificiales sin problemas durante el uso de lentes de contacto rígidas permeables al gas para reducir los síntomas de sequedad y la sensación de visión borrosa. Recuerde utilizar lágrimas poco viscosas ya que de otra forma la visión puede verse afectada durante un corto periodo de tiempo (este tipo de lágrimas ensucian la superficie de la lente de contacto).

- ¿Qué precauciones debo tener con los cosméticos, la laca y las colonias?: Se deben poner las lentes antes de  aplicar el maquillaje o cremas para la cara o las manos y retirarlas antes de desmaquillarse, ya que los cosméticos pueden ensuciar la superficie de la lentilla y pueden quedar atrapados entre la lente y la córnea causando molestias e irritando sus ojos. Es recomendable aplicar las lacas para el pelo antes de poner las lentes de contacto, y si no es así, cerrar los ojos durante la aplicación ya que las lacas pueden depositarse en la superficie de las lentes y dejarlas inservibles, afectando a su salud ocular.

- ¿Qué debo hacer si se me introduce un objeto extraño en el ojo?: Si ocasionalmente se introduce en el ojo algún cuerpo extraño, partículas de polvo, arena, pestañas, etc, debe parpadear varias veces para intentar eliminar la molestia. Si ésta persiste, se recomienda retirar inmediatamente la lente de contacto y aclararla en la solución de limpieza (es aconsejable disponer del estuche portalentes con líquido siempre que use sus lentes de contacto), y sólo si la molestia ha desaparecido, se podrá volver insertar en el ojo. En caso de que la molestia continúe no use sus lentes de contacto y consulte con su Óptico Optometrista para chequear el estado de sus ojos.

- ¿Qué debo hacer si una lente de contacto se cae al suelo? Se debe considerar que la lente está contaminada y, por tanto, si no se tiene la posibilidad de limpiarla convenientemente, deberá guardar la lente en el estuche portalentes hasta que se pueda proceder a su limpieza adecuada.

- ¿Por qué a veces noto más mis lentes de contacto cuando leo o cuando estoy delante del ordenador?: El ritmo habitual del parpadeo es de unas 22 veces por minuto. Cuando se lee se reduce a 10/12 veces por minuto, y con el uso de ordenador puede disminuir hasta 7 veces por minuto. Esta disminución provoca que la superficie ocular se seque (al evaporarse la lágrima que protege nuestros ojos) y ocasionar molestias y mala calidad de visión. Debe aumentar el ritmo de parpadeo, usar lágrimas artificiales o disponer de humidificadores (manteniendo la humedad relativa del ambiente entre el 45% y el 65%) para minimizar estas molestias. También se aconseja realizar periodos de descanso de 5-10 minutos a la hora mientras trabaja con ordenador.

- ¿Por qué, en algunas ocasiones, veo “halos” al mirar las luces?: Este fenómeno se suele apreciar de noche, después de muchas horas de uso de las lentes de contacto. Si parpadea varias veces y recupera la visión normal significa que las lentes están secas o sucias. Si los halos no desaparecen podría deberse a que la lente tenga un diámetro reducido o esté deteriorada y deba ser reemplazada. También puede deberse a que se está produciendo una alteración de su salud ocular, por lo que las lentes de contacto deben ser retiradas inmediatamente de los ojos y acudir a una revisión por su Óptico Optometrista.

- En ocasiones, cuando retiro las lentes de contacto por la noche, noto molestias ¿qué debo hacer?: Cuando se excede el horario de uso habitual o se ha estado en ambientes muy secos (aire acondicionado o calefacción), al retirar las lentes se pueden notar molestias. En esos casos es recomendable que unos minutos antes de retirar las lentes de contacto se humedezca los ojos con lágrimas artificiales. Si esta situación se presenta con mucha frecuencia o nota excesivo picor al retirar sus lentes de contacto,  es necesario que se lo comunique a su Óptico-Optometrista.

- ¿Se rompen las lentes de contacto con facilidad? Se estima que la rotura de lentes de contacto está por debajo del 1%. La mayoría de estas roturas se producen en el momento de la manipulación al retirarlas o durante la limpieza, o al cerrar el estuche portalentes pellizcando accidentalmente la lente con las tapas del estuche.

- ¿Se puede perder una lente de contacto “dentro del ojo”?: Resulta totalmente imposible que una lente de contacto “se vaya por detrás del ojo”. Lo más habitual es que la lente quede atrapada bajo el párpado superior y por eso pueda dar la sensación de haberse “perdido en el ojo”. Si no encuentra la lente, mire hacia abajo, manipule suavemente el párpado superior para facilitar el desplazamiento de la lente, si aún así no encuentra la lente acuda a su Óptico Optometrista.

- El tabaquismo… ¿puede producir incidencias en el uso de lentes de contacto?: Los fumadores suelen estar en ambientes más polucionados (por el propio humo de los cigarrillos, etc.) y las lentes de contacto se pueden ver más afectadas por esta mayor contaminación. También pueden describir mayor irritación de los ojos, que resulta pasajera, y un envejecimiento más rápido de las lentes de contacto. Es fundamental extremar la limpieza de las lentes de contacto y adelantar su reemplazo para evitar posibles alteraciones de su superficie ocular.

- ¿Existe un límite de años para seguir usando con éxito lentes de contacto?: La mayoría de las personas que no pueden seguir usando lentes de contacto con éxito tras varios años de uso tienen que abandonar su uso por alteraciones generalmente debidas a un incumplimiento las normas básicas de uso y mantenimiento de sus lentes de contacto, que se describen en este documento. También es frecuente que sean usuarios que no han realizado los oportunos controles con su Óptico-Optometrista.

- ¿Qué puede ocurrir si viajo en avión con mis lentes de contacto?: Si usted habitualmente nota cierta sensación de sequedad con el uso de lentes de contacto, es recomendable que en viajes largos de avión utilice sus gafas graduadas. Se puede apreciar molestias debido a la sequedad provocada por las condiciones ambientales de las cabinas de los aviones (muy baja humedad ambiental). Recuerde siempre que en lugares “cerrados” con aire acondicionado, calefacción o con polución se puede apreciar molestias debido a la “sequedad ambiental”, por lo que se debe aumentar el ritmo de parpadeo y usar lágrimas artificiales para hidratar los ojos y las lentes de contacto. Pero por norma general se desaconseja usar lentes de contacto en vuelos de duración media o larga. También es necesario prestar atención al volumen de los líquidos para su uso como equipaje de mano (si bien existen kits que cumplen con las normas de aviación civil por lo que se recomienda consultar con su Óptico Optometrista).